Опросный лист подбора насоса ЦНС

| № пп | Наименование параметра | Ед. измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача | м³/ч |  |
| 1.2 | Напор | м |  |
| 1.3 | Давление на входе (min/max) | кгс/см² |  |
| 1.4 | Давление на выходе | кгс/см² |  |
| 1.5 | Кавитационный запас, (не более) | м |  |
| 1.6 | Режим работы | ч/сутки |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ |  |  |
| 2.1 | Наименование жидкости |  |
| 2.2 | Плотность | кг/ м³ |  |
| 2.3 | Температура рабочая, tp (min/max) | °С |  |
| 2.4 | Вязкость кинематическая при tp | сСт (мм²/с) |  |
| 2.5 | Размер / концентрация твердых примесей | мм / % |  |
| 2.6 | Водородный показатель pH |  |  |
| 3 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |  |  |
| 3.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  |  |
| 3.2 | Торцевое одинарное/двойное (5/55) |  |  |
| 4 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| 4.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатац. по ГОСТ 15150-69 |  | У3 |
| 4.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 5 | КОМПЛЕКТАЦИЯ АГРЕГАТА |  |  |
| 5.1 | Насос | + / - |  |
| 5.2 | Электродвигатель | + / - |  |
| 5.3 | Общая рама насоса и электродвигателя | + / - |  |
| 5.4 | Муфта | + / - |  |
| 5.5 | Кожух муфты | + / - |  |
| 5.6 | Дополнительно: |
|  | ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Предприятие Заказчик: |
| Отв. лицо (ФИО/должность): |
| Конт. телефон: |
| Дата заполнения: |
| Планируемый срок поставки оборудования: |